**科环集团电力运营日报-{{year}}年{{month}}月{{day}}日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | | **日发电**  **万kW.h** | **月发电**  **万kW.h** | **月计划万kW.h** | **月计划完成率** | **年累计**  **发电量**  **万kW.h** | **年计划万kW.h** | **年计划完成率** | **去年同期发电** | **日均**  **风速**  **辐照量** | **月利用小时h** | **厂用电率 %** | **日限电万kW.h** | **月故障数** | **月故障损失** |
| 赤峰  风电 | 风电99MW | 140.81 | 3290.03 | 2625 | 125.33% | 6556.82 | 25838 | 25.38% | 4905 | 10.59m/s | 332.33 | 3.49 | 28.99 | 49 | 80.27 |
| 光伏20MW | 6.79 | 301.33 | 308 | 97.83% | 615.64 | 3650 | 16.87% | 557 | 16.75MJ/m2 | 150.66 | 1.59 | 0 | 0 | 0 |
| 乌海公司 | 海南87MW | 45.22 | 1119.30 | 705 | 158.77% | 2139.34 | 13500 | 15.85% | 1580 | 24.89MJ/m2 | 128.60 | 1.75 | 0 | 0 | 0 |
| 乌达83MW | 38.36 | 952.84 | 622 | 153.19% | 1685.46 | 12100 | 13.93% | 1243 | 23.40MJ/m2 | 115.41 | 1.52 | 0 | 0 | 0 |
| 望奎一期100MW | | 114.65 | 2339.07 | 2250 | 103.96% | 3682.60 | 30000 | 12.28% | 3710 | 6.41m/s | 233.91 | 3.05 | 11.50 | 0 | 0 |
| 望奎二期200MW | | 131.06 | 3213.89 | 3600 | 89.27% | 5274.07 | 54162 | 9.74% | — | 6.41m/s | 160.69 | 3.00 | 53.60 | 7 | 172.93 |
| 保德公司 12MW | | 13.27 | 356.37 | 416 | 85.67% | 685.51 | 5000 | 13.71% | 695 | 瓦斯48190 | 268.45 | 8.27 | 0 | 0 | 0 |
| 沧州公司 11.2MW | | 2.27 | 64.22 | 60 | 107.03% | 95.63 | 1200 | 7.97% | 82 | 晴 | 57.34 | 0.79 | 0 | 0 | 0 |
| 吴江公司8.4MW | | 1.35 | 47.77 | 42 | 113.74% | 94.93 | 870 | 10.91% | 71 | 晴 | 57.90 | 0.96 | 0 | 0 | 0 |
| 黄骅港 6.73MW | | 1.86 | 48.60 | 26 | 186.92% | 75.28 | 680 | 11.07% | 70 | 晴 | 89.34 | — | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 495.64 | 11733.42 | 11354 | 103.34% | 21505.28 | 155950 | 13.79% | 14019 | — | — | — | 94.09 | 56 | 253.20 |